池州市中医医院制氧机分子筛采购安装项目需求书

一、制氧机分子筛滤芯主要技术参数：

| 1 | C-004 | 3μm | 4.0Nm³/min | 滤纸、玻璃纤维、无纺布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | T-004 | 1μm | 4.0Nm³/min | 滤纸、玻璃纤维、无纺布 |
| 3 | A-004 | 0.01μm | 4.0Nm³/min | 滤纸、玻璃纤维、无纺布 |
| 4 | H-004 | 0.01μm | 4.0Nm³/min | 滤纸、玻璃纤维、无纺布、活性炭滤纸 |
| 5 | AR015 | 1μm | 1.5Nm³/min | 滤纸、玻璃纤维、无纺布 |
| 6 | ACS015 | 0.01μm | 1.5Nm³/min | 滤纸、玻璃纤维、无纺布、活性炭滤纸 |

- 其他要求：

- 更换制氧机分子筛滤芯后氧浓度必须符合YY-0298-1998医用分子筛制氧设备通用技术规范，即氧浓度≧90%。

- 质保3年。