池州市中医医院制氧机分子筛采购安装项目

投标报价表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤芯 | C/T/A/H | 汉克森 | 8 | 只 |  |  | 氧浓度符合YY-0298-1998 医用分子筛制氧设备通用技术规范 |
| 2 | 氧气除尘过滤器滤芯 | AR015 | DH | 2 | 支 |  |  |  |
| 3 | 氧气除异味过滤器滤芯 | ACS015 | DH | 2 | 支 |  |  |  |
| 4 | 氧气除菌过滤器滤芯 | GCHB-BZ | 美国派克 | 2 | 支 |  |  |  |
| 5 | 制氧机保养（含分子筛） | BP093-10 | 安徽宝诺 | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 技术服务费 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：                                                                              2023年  月   日