| 生物试剂招标目录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 目录名称 | 注册证名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 预算价（元） | 报价 |
| 1 | 支原体药敏试验 | 支原体（Uu/Mh ）分离培养药敏试剂盒（微生物检验法） | 20人份/盒 | Ⅰ型（冻干型） | 盒 |  |  |
| 2 | 厌氧菌培养+鉴定 | B群链球菌选择性显色培养基 | 20T/盒 | 无 | 盒 |  |  |
| 3 | 厌氧菌培养 | 运送培养基 | 40支/盒 | Ⅳ型：链球菌运送培养基 | 盒 |  |  |
| 4 | 无菌体液细菌培养 | 儿童血培养瓶（比色法） | 40瓶/盒 | Ⅲ-1 | 盒 |  |  |
| 5 | 无菌体液细菌培养 | 厌氧血培养瓶（比色法） | 40瓶/盒 | Ⅱ-1 | 盒 |  |  |
| 6 | 无菌体液细菌培养 | 需氧血培养瓶（比色法） | 40瓶/盒 | Ⅰ-1 | 盒 |  |  |
| 7 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份/盒 | DL-96STAPH试剂板 | 盒 |  |  |
| 8 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份/盒 | DL-96STREP试剂板 | 盒 |  |  |
| 9 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份/盒 | DL-96NE试剂板 | 盒 |  |  |
| 10 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份/盒 | DL-96E试剂板 | 盒 |  |  |
| 11 | 真菌培养+鉴定+药敏 | 酵母样真菌鉴定药敏板(比浊法) | 10人份/盒 | DL-96FUNGUS | 盒 |  |  |
| 12 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 | 链球菌/肠球菌鉴定药敏板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | DL-120STREP | 盒 |  |  |
| 13 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 | 肠杆菌/氧化酶阴性革兰阴性杆菌鉴定药敏板（比色法/比浊法） | 10人份/盒 | DL-120E | 盒 |  |  |
| 14 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 | 葡萄球菌鉴定药敏板（比色法/比浊法） | 10人份/盒 | DL-120STAPH | 盒 |  |  |
| 15 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 | 非发酵菌/氧化酶阳性革兰阴性杆菌鉴定药敏板（比色法/比浊法） | 10人份/盒 | DL-120NE | 盒 |  |  |
| 16 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 | 葡萄球菌鉴定药敏板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | DL-120STAPH AST | 盒 |  |  |
| 17 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 | 非发酵菌/氧化酶阳性革兰阴性杆菌鉴定药敏板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | DL-120NE AST | 盒 |  |  |
| 18 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 | 肠杆菌/氧化酶阴性革兰阴性杆菌鉴定药敏板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | DL-120E AST | 盒 |  |  |
| 19 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 | 链球菌/肠球菌鉴定药敏板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | DL-120STREP AST | 盒 |  |  |
| 20 | 淋病奈瑟菌培养 | 淋球菌分离培养基（培养法） | 20人份/盒 | Ⅱ型：b、直径7cm | 盒 |  |  |
| 21 | 真菌快速鉴定 | 真菌荧光染色液(一步法) | 20测试/盒，1.0 mL×1... | I型 | 盒 |  |  |
| 22 | 普通细菌药敏定性试验 | 缓冲液(替加环素复敏液) | 1ml/盒 | DTB-1 | 盒 |  |  |
| 23 | 碳青霉烯类抗生素耐药检测 | 缓冲液(碳青霉烯酶) | 2ml/盒 | DCB-1； | 盒 |  |  |
| 24 | 荧光染色 | 抗酸染色试剂盒（荧光法） | 3×210ml/盒 | 3×210ml/盒 | 盒 |  |  |
| 25 | 荧光染色 | 真菌荧光染色液 | 20测试/盒 | Ⅰ型 | 盒 |  |  |
| 26 | 革兰染色 | 革兰染色液 | 4×210ml | 套组（盒）包装规格：4×210... | 盒 |  |  |
| 27 | 抗酸染色 | 抗酸染色液 | 3×210ml/盒 | 套组（盒）包装规格 | 盒 |  |  |
| 28 |  | 细菌性阴道病四联法检测试剂盒（显色法） | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 盒 |  |  |
| 29 |  | 细菌内毒素测定试剂盒（动态浊度法） | 20T/盒 | 20T/盒 | 盒 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

*注：所投产品需配套适用于本院设备仪器：细菌鉴定及药敏分析系统(型号：DL-96A)